## Sheet1
Equipment | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | /% | /%
LPC | 6.281 | 5.549 | 0.7321 | - | 88.3458 | 11.9091
HPC | 5.222 | 4.509 | 0.7136 | - | 86.3462 | 11.6082
GC | 1.775 | 1.461 | 0.3139 | - | 82.3099 | 5.1062
EJE 1 | 1.757 | 0.4089 | 1.348 | - | 23.2726 | 21.928
EV 1 | 5.09 | 4.108 | 0.9824 | - | 80.7073 | 15.9807
EV 2 | 0.7637 | 0.5991 | 0.1647 | - | 78.447 | 2.6792
ITC | 0.8945 | 0.3155 | 0.579 | - | 35.2711 | 9.4186
ITE | 0.4628 | 0.08167 | 0.3811 | - | 17.6469 | 6.1994
EVA | 3.632 | 2.754 | 0.8781 | - | 75.826 | 14.2841
TES | - | - | - | - | - | -
Total | 11.503 | 2.754 | 6.0929 | 2.6561 | - | 100
23.94%
[6 empty] | LPC | 0.7321 | [9 empty] | en p
[6 empty] | HPC | 0.7321 | [6 empty] | 0.9432 |  |  | 4.08 |  | ej | 0.027484
[6 empty] | GC | 0.3139 | [6 empty] | 0.16 |  |  | 0.4627 |  | hpc | 0.081992
[6 empty] | EJE 1 | 1.384 | [6 empty] | 1.208 |  |  | 0.1687 |  | lpc | 0.47128
[6 empty] | EV 1 | 0.9824 | [6 empty] | 0.8781 |  |  | 2.7539 |  | eva | 0.11713
[6 empty] | EV 2 | 0.1647 | [6 empty] | 0.145 |  |  | 1.451 |  | e2 | 0.0070727
[6 empty] | ITC | 0.579 | [6 empty] | 0.551 |  |  | 3.802 |  | itc | 0.43042
[6 empty] | ITE | 0.3811 | [6 empty] | 0.379 |  |  | 0.05421 |  | e1 | 0.03466
[6 empty] | EVA | 0.8781 | [6 empty] | 0.3584 |  |  | 0.01883 |  | gc | 0.0031504
[14 empty] | 1.072 |  |  | 5.101 |  | ite | 0.19901
[14 empty] | 5.6947 |  |  | 17.8923
|  |  | p,k |  |  |  | d | f | p | UN d/p | zongD | en d | ex d | av | un | un en | un ex | av en | av ex
|  |  | 4.108 |  |  | e1 | 0.922 | 5.09 | 4.108 | 0.22444 | 0.9824 | 0.9432 | 0.0392 | 0.0604 | 0.922 | 0.91572 | 0.0062843 | 0.027484 | 0.032916 | 0.020032
|  |  | 0.5991 |  |  | e2 | 0.3708 | 0.6718 | 0.5027 | 0.225 | 0.1647 | 0.1861 | -0.0214 | 0.0005 | 0.1642 | 0.10411 | 0.060093 | 0.081992 | -0.081492 | 0.059761
|  |  | 0.4089 |  |  | ej | 1.193 | 1.676 | 0.2918 | 4.0884 | 1.3488 | 1.161 | 0.1878 | 0.47705 | 0.87175 | 0.68972 | 0.18204 | 0.47128 | 0.0057623 | 0.3435
|  |  | 2.754 |  | UN | eva | 0.761 | 3.632 | 2.754 | 0.27633 | 0.8781 | 0.8781 | 0 | 0.1171 | 0.761 | 0.76097 | 2.7633e-05 | 0.11713 | -2.7633e-05 | 0.08537
|  |  | 1.461 |  |  | gc | 0.2859 | 1.788 | 1.379 | 0.20732 | 0.3139 | 0.3079 | 0.006 | 0.010999 | 0.3029 | 0.30083 | 0.0020732 | 0.0070727 | 0.0039268 | 0.005155
|  |  | 4.509 |  |  | hpc | 0.1993 | 4.474 | 4.424 | 0.04505 | 0.7136 | 0.6017 | 0.1119 | 0.51047 | 0.20313 | 0.17128 | 0.03185 | 0.43042 | 0.08005 | 0.31372
|  |  | 0.3155 |  |  | itc | 0.7004 | 0.8809 | 0.1017 | 6.8869 | 0.579 | 0.408 | 0.171 | 0.109 | 0.47 | 0.37334 | 0.09666 | 0.03466 | 0.07434 | 0.025262
|  |  | 0.08167 |  |  | ite | 0.3615 | 0.458 | 0.07874 | 4.5911 | 0.3811 | 0.0896 | 0.2915 | 0.0061482 | 0.37495 | 0.08645 | 0.2885 | 0.0031504 | 0.0029978 | 0.0022962
|  |  | 5.549 |  |  | lpc | 0.5072 | 5.54 | 5.328 | 0.095195 | 0.7321 | 0.6846 | 0.0475 | 0.20386 | 0.52824 | 0.48559 | 0.042647 | 0.19901 | 0.0048526 | 0.14505
|  |  | p,k |  |  |  | d | f | p | UN d/p | zongD | en d | ex d | av | un | un en | un ex | av en | av ex
|  |  | 4.108 |  |  | e1 | 0.922 | 5.09 | 4.108 | 0.22444 | 0.9824 | 0.9432 | 0.0392 | 0.0604 | 0.922 | 0.91572 | 0.0062843 | 0.027484 | 0.032916
|  |  | 0.5991 |  |  | e2 | 0.3708 | 0.6718 | 0.5027 | 0.225 | 0.1647 | 0.1861 | -0.0214 | 0.0005 | 0.1642 | 0.10411 | 0.060093 | 0.081992 | -0.081492
|  |  | 0.4089 |  |  | ej | 1.193 | 1.676 | 0.2918 | 4.0884 | 1.3488 | 1.161 | 0.1878 | 0.47705 | 0.87175 | 0.68972 | 0.18204 | 0.47128 | 0.0057623
|  |  | 2.754 |  | UN | eva | 0.761 | 3.632 | 2.754 | 0.27633 | 0.8781 | 0.8781 | 0 | 0.1171 | 0.761 | 0.76097 | 2.7633e-05 | 0.11713 | -2.7633e-05
|  |  | 1.461 |  |  | gc | 0.2859 | 1.788 | 1.379 | 0.20732 | 0.3139 | 0.3079 | 0.006 | 0.010999 | 0.3029 | 0.30083 | 0.0020732 | 0.0070727 | 0.0039268
|  |  | 4.509 |  |  | hpc | 0.1993 | 4.474 | 4.424 | 0.04505 | 0.7136 | 0.6017 | 0.1119 | 0.51047 | 0.20313 | 0.17128 | 0.03185 | 0.43042 | 0.08005
|  |  | 0.3155 |  |  | itc | 0.7004 | 0.8809 | 0.1017 | 6.8869 | 0.579 | 0.408 | 0.171 | 0.109 | 0.47 | 0.37334 | 0.09666 | 0.03466 | 0.07434
|  |  | 0.08167 |  |  | ite | 0.3615 | 0.458 | 0.07874 | 4.5911 | 0.3811 | 0.0896 | 0.2915 | 0.0061482 | 0.37495 | 0.08645 | 0.2885 | 0.0031504 | 0.0029978
|  |  | 5.549 |  |  | lpc | 0.5072 | 5.54 | 5.328 | 0.095195 | 0.7321 | 0.6846 | 0.0475 | 0.20386 | 0.52824 | 0.48559 | 0.042647 | 0.19901 | 0.0048526
[7 empty] | 5.3011 | 24.2107 |  |  | 6.0937 | 5.2602 | 0.8335 | 1.4955 | 4.5982 | 3.888 | 0.71018 | 1.3722 | 0.12332
|  |  | 1.461 | en p |  | gc | 0.2859 | 1.788 | 1.379 | 0.20732 | 0.3139 | 0.3079 | 0.006 | 0.010999 | 0.3029 | 0.30083 | 0.0020732 | 0.0070727 | 0.0039268
|  |  | 1.304 | 1.271 | 9 |  | 0.1852 | 1.692 | 1.507 | 0.12289 | 0.1961 | 0.1646 | 0.0315 | 0.035847 | 0.16025 | 0.1562 | 0.0040555 | 0.0084028 | 0.027445
|  |  | 1.31 | 1.277 | 9.333 |  | 0.2985 | 1.799 | 1.501 | 0.19887 | 0.3262 | 0.2692 | 0.057 | 0.065684 | 0.26052 | 0.25395 | 0.0065626 | 0.015246 | 0.050437
|  |  | 1.316 | 1.283 | 9.667 |  | 0.4077 | 1.907 | 1.499 | 0.27198 | 0.4506 | 0.3883 | 0.0623 | 0.092673 | 0.35793 | 0.34895 | 0.0089754 | 0.039348 | 0.053325
|  |  | 1.323 | 1.289 | 10 |  | 0.5129 | 2.014 | 1.501 | 0.34171 | 0.5697 | 0.5026 | 0.0671 | 0.11762 | 0.45208 | 0.44046 | 0.011618 | 0.062142 | 0.055482
|  |  | 1.33 | 1.296 | 10.33 |  | 0.6141 | 2.118 | 1.504 | 0.40831 | 0.6843 | 0.6125 | 0.0718 | 0.14125 | 0.54305 | 0.52917 | 0.013883 | 0.083329 | 0.057917
|  |  | 1.336 | 1.303 | 10.67 |  | 0.7116 | 2.22 | 1.509 | 0.47157 | 0.7945 | 0.7184 | 0.0761 | 0.16448 | 0.63002 | 0.61446 | 0.015562 | 0.10394 | 0.060538
|  |  | 1.343 | 1.31 | 11 |  | 0.8057 | 2.319 | 1.514 | 0.53217 | 0.9008 | 0.8206 | 0.0802 | 0.1861 | 0.7147 | 0.69714 | 0.017561 | 0.12346 | 0.062639
|  |  | 1.35 | 1.317 | 11.33 |  | 0.8967 | 2.416 | 1.519 | 0.59032 | 1.004 | 0.9196 | 0.0844 | 0.20706 | 0.79694 | 0.77745 | 0.019481 | 0.14215 | 0.064919
|  |  | 1.357 | 1.323 | 11.67 |  | 0.9847 | 2.509 | 1.525 | 0.6457 | 1.103 | 1.015 | 0.088 | 0.22678 | 0.87622 | 0.85427 | 0.021954 | 0.16073 | 0.066046
|  |  | 1.364 | 1.33 | 12 |  | 1.07 | 2.601 | 1.531 | 0.69889 | 1.2 | 1.109 | 0.091 | 0.24671 | 0.95329 | 0.92952 | 0.023762 | 0.17948 | 0.067238
|  |  | p,k |  |  |  | d | f | p | UN d/p | zongD | en d | ex d | av | un | un en | un ex | av en | av ex
|  |  | 1.39 | 1.396 | 303 |  | 0.1554 | 1.59 | 1.435 | 0.073293 | 0.1886 | 0.1832 | 0.0054 | 0.038073 | 0.15053 | 0.10232 | 0.04821 | 0.080883 | -0.04281
|  |  | 1.401 | 1.456 | 304 |  | 0.1808 | 1.625 | 1.444 | 0.090208 | 0.2133 | 0.1579 | 0.0554 | 0.037884 | 0.17542 | 0.13134 | 0.044074 | 0.026558 | 0.011326
|  |  | 1.412 | 1.468 | 305 |  | 0.2075 | 1.663 | 1.455 | 0.10761 | 0.239 | 0.1831 | 0.0559 | 0.037632 | 0.20137 | 0.15797 | 0.043394 | 0.025126 | 0.012506
|  |  | 1.426 | 1.483 | 306 |  | 0.2355 | 1.704 | 1.468 | 0.12542 | 0.266 | 0.2095 | 0.0565 | 0.037238 | 0.22876 | 0.186 | 0.042761 | 0.023499 | 0.013739
|  |  | 1.442 | 1.499 | 307 |  | 0.2656 | 1.748 | 1.483 | 0.1441 | 0.2948 | 0.2377 | 0.0571 | 0.036543 | 0.25826 | 0.216 | 0.042257 | 0.021699 | 0.014843
|  |  | 1.461 | 1.519 | 308 |  | 0.2985 | 1.799 | 1.501 | 0.16387 | 0.3262 | 0.2683 | 0.0579 | 0.035655 | 0.29055 | 0.24891 | 0.041631 | 0.019385 | 0.016269
|  |  | 1.485 | 1.544 | 309 |  | 0.3353 | 1.858 | 1.523 | 0.18516 | 0.3612 | 0.3024 | 0.0588 | 0.034266 | 0.32693 | 0.28588 | 0.041051 | 0.016517 | 0.017749
|  |  | 1.516 | 1.576 | 310 |  | 0.3779 | 1.929 | 1.551 | 0.20865 | 0.4016 | 0.3416 | 0.06 | 0.032228 | 0.36937 | 0.32883 | 0.040541 | 0.012769 | 0.019459
|  |  | 1.557 | 1.619 | 311 |  | 0.4295 | 2.018 | 1.588 | 0.23547 | 0.4506 | 0.3889 | 0.0617 | 0.029484 | 0.42112 | 0.38122 | 0.039896 | 0.0076806 | 0.021804
|  |  | 1.615 | 1.679 | 312 |  | 0.4954 | 2.137 | 1.641 | 0.26689 | 0.513 | 0.4491 | 0.0639 | 0.025449 | 0.48755 | 0.44811 | 0.039444 | 0.00099321 | 0.024456
|  | f,k | p,k |  |  |  | d | f | p | UN d/p | zongD | en d | ex d | av | un | un en | un ex | av en | av ex
|  | 3.632 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |  | 1.063 | 3.373 | 2.31 | 0.46017 | 1.232 | 1.232 | 0 | 0.12758 | 1.1044 | 1.1044 | 0 | 0.12758 | 0
|  | 3.478 | 2.4 | 2.4 | 1.289 |  | 0.928 | 3.238 | 2.31 | 0.40173 | 1.078 | 1.078 | 0 | 0.11384 | 0.96416 | 0.96416 | 0 | 0.11384 | 0
|  | 3.334 | 2.4 | 2.4 | 1.378 |  | 0.801 | 3.111 | 2.31 | 0.34675 | 0.934 | 0.934 | 0 | 0.10179 | 0.83221 | 0.83221 | 0 | 0.10179 | 0
|  | 3.199 | 2.4 | 2.4 | 1.467 |  | 0.681 | 2.991 | 2.31 | 0.29481 | 0.799 | 0.799 | 0 | 0.091468 | 0.70753 | 0.70753 | 0 | 0.091468 | 0
|  | 3.072 | 2.4 | 2.4 | 1.556 |  | 0.567 | 2.877 | 2.31 | 0.24545 | 0.672 | 0.672 | 0 | 0.082909 | 0.58909 | 0.58909 | 0 | 0.082909 | 0
|  | 2.951 | 2.4 | 2.4 | 1.644 |  | 0.458 | 2.768 | 2.31 | 0.19827 | 0.551 | 0.551 | 0 | 0.075156 | 0.47584 | 0.47584 | 0 | 0.075156 | 0
|  | 2.837 | 2.4 | 2.4 | 1.733 |  | 0.355 | 2.665 | 2.31 | 0.15368 | 0.437 | 0.437 | 0 | 0.068169 | 0.36883 | 0.36883 | 0 | 0.068169 | 0
|  | 2.729 | 2.4 | 2.4 | 1.822 |  | 0.256 | 2.566 | 2.31 | 0.11082 | 0.329 | 0.329 | 0 | 0.063026 | 0.26597 | 0.26597 | 0 | 0.063026 | 0
|  | 2.625 | 2.4 | 2.4 | 1.911 |  | 0.161 | 2.471 | 2.31 | 0.069697 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0.057727 | 0.16727 | 0.16727 | 0 | 0.057727 | 0
|  | 2.526 | 2.4 | 2.4 | 2 |  | 0.07 | 2.38 | 2.31 | 0.030303 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0.053273 | 0.072727 | 0.072727 | 0 | 0.053273 | 0
|  | f,k | p,k |  |  |  | d | f | p | UN d/p | zongD | en d | ex d | av | un | un en | un ex | av en | av ex
|  | 1.961 | 1.682 | 1.672 | 2 |  | 0.07897 | 1.738 | 1.659 | 0.047601 | 0.2794 | 0.2092 | 0.0702 | 0.19934 | 0.080065 | 0.079589 | 0.00047601 | 0.12961 | 0.069724
|  | 2.551 | 2.204 | 2.187 | 2.3 |  | 0.09962 | 2.264 | 2.164 | 0.046035 | 0.347 | 0.259 | 0.088 | 0.24554 | 0.10146 | 0.10068 | 0.0007826 | 0.15832 | 0.087217
|  | 3.13 | 2.721 | 2.696 | 2.7 |  | 0.1189 | 2.78 | 2.662 | 0.044666 | 0.4096 | 0.305 | 0.1046 | 0.28806 | 0.12154 | 0.12042 | 0.0011166 | 0.18458 | 0.10348
|  | 3.707 | 3.237 | 3.204 | 3 |  | 0.1373 | 3.294 | 3.157 | 0.043491 | 0.4695 | 0.3491 | 0.1204 | 0.32872 | 0.14078 | 0.13934 | 0.0014352 | 0.20976 | 0.11896
|  | 4.288 | 3.759 | 3.716 | 3.3 |  | 0.1552 | 3.81 | 3.655 | 0.042462 | 0.5287 | 0.3929 | 0.1358 | 0.36908 | 0.15962 | 0.15779 | 0.0018259 | 0.23511 | 0.13397
|  | 4.881 | 4.292 | 4.239 | 3.7 |  | 0.1727 | 4.333 | 4.161 | 0.041504 | 0.5888 | 0.4378 | 0.151 | 0.41066 | 0.17814 | 0.17594 | 0.0021997 | 0.26186 | 0.1488
|  | 5.493 | 4.842 | 4.777 | 4 |  | 0.1903 | 4.87 | 4.68 | 0.040662 | 0.6514 | 0.4849 | 0.1665 | 0.45451 | 0.19689 | 0.19424 | 0.0026431 | 0.29066 | 0.16386
|  | 6.132 | 5.415 | 5.337 | 4.3 |  | 0.208 | 5.426 | 5.218 | 0.039862 | 0.7177 | 0.5353 | 0.1824 | 0.50185 | 0.21585 | 0.21274 | 0.0031092 | 0.32256 | 0.17929
|  | 6.808 | 6.019 | 5.926 | 4.7 |  | 0.2262 | 6.008 | 5.782 | 0.039121 | 0.7891 | 0.5903 | 0.1988 | 0.55363 | 0.23547 | 0.23183 | 0.0036383 | 0.35847 | 0.19516
|  | 7.531 | 6.664 | 6.555 | 5 |  | 0.245 | 6.625 | 6.38 | 0.038401 | 0.8674 | 0.6512 | 0.2162 | 0.61149 | 0.25591 | 0.25172 | 0.0041857 | 0.39948 | 0.21201
|  | 0.1529 | 1.295 | 9
|  | 0.2776 | 1.301 | 9.333
|  | 0.3967 | 1.308 | 9.667 |  | HPC | 0.7136 |  |  | lpc | 1.74 |  |  |  | lpc | 0.58856 |  |  | 1.74 | 1.072 | 0.61609
|  | 0.511 | 1.314 | 10 |  | LPC | 1.74 |  |  | ej | 1.3488 |  |  |  | hpc | 0.35671 |  |  | 0.7136 | 0.551 | 0.77214
|  | 0.621 | 1.321 | 10.33 |  | GC | 0.3139 |  |  | e1 | 0.9824 |  |  |  | ej | 0.14665 |  |  | 0.3139 | 0.145 | 0.46193
|  | 0.7269 | 1.328 | 10.67 |  | EJE | 1.3488 |  |  | eva | 0.8781 |  |  |  | itc | 0.075052 |  |  | 1.348 | 1.208 | 0.89614
|  | 0.8292 | 1.335 | 11 |  | EV1 | 0.9824 |  |  | hpc | 0.7136 |  |  |  | eva | 0.07343 |  |  | 0.9824 | 0.9432 | 0.9601
|  | 0.9282 | 1.342 | 11.33 | 9 | EV2 | 0.1647 |  |  | itc | 0.579 |  |  |  | e2 | 0.049255 |  |  | 0.1647 | 0.16 | 0.97146
|  | 1.024 | 1.349 | 11.67 | 9.333 | ITC | 0.579 |  |  | ite | 0.3811 |  |  |  | e1 | 0.017435 |  |  | 0.579 | 0.379 | 0.65458
|  | 1.117 | 1.356 | 12 | 9.667 | ITE | 0.3811 |  |  | gc | 0.3139 |  |  |  | gc | 0.0040196 |  |  | 0.3811 | 0.3548 | 0.93099
[5 empty] | 10 | EVA | 0.8781 |  |  | e2 | 0.1647 |  |  |  | ite | 0.0023993 |  |  | 0.8781 | 0.8781 | 1
[5 empty] | 10.33 | [13 empty] | 7.101 | 5.691 | 0.80144
10.67
11
11.33
[5 empty] | 11.67 | [6 empty] | un en | un ex | av en | av ex
[5 empty] | 12 | [5 empty] | e1 | 0.92577 | -0.015946 | 0.017435 | 0.055146 |  |  | \l(9) EV2 |  | \l(9) EV2 | \l(8) LPC | \l(7) EVA | \l(6) EV1 | \l(5) ITC | \l(4) EJE | \l(3) REG | \l(2) GC | \l(1) HPC
[11 empty] | e2 | 0.11075 | 0.053455 | 0.049255 | -0.048755 |  |  | \l(8) LPC
[11 empty] | ej | 1.0613 | -0.11192 | 0.14665 | 0.25272 |  |  | \l(7) EVA
[11 empty] | eva | 0.65047 | 0.11053 | 0.07343 | 0.04367 |  |  | \l(6) EV1
[11 empty] | gc | 0.14098 | 0.16192 | 0.0040196 | 0.0069798 |  |  | \l(5) ITC
[11 empty] | hpc | 0.19429 | 0.012913 | 0.35671 | 0.14969 |  |  | \l(4) EJE
[11 empty] | itc | 0.30395 | 0.16605 | 0.075052 | 0.033948 |  |  | \l(3) REG
[11 empty] | ite | 0.356 | 0.01518 | 0.0023993 | 0.0075201 |  |  | \l(2) GC
[11 empty] | lpc | 0.48344 | 0.030385 | 0.58856 | 0.63761 |  |  | \l(1) HPC
[12 empty] | 4.227 | 0.42257 | 1.3135 | 1.1385
|  |  | Component | (kW) | Splitting the exergy destruction |  |  |  | Combined two splitting approaches
|  |  | LPC | 1.74 | 0.9032 | 0.0792 | 1.2262 | 0.5138 | 0.9258 | -0.0159 | 0.0174 | 0.0551 | 1.0065 | -0.011829 | 0.11971
|  |  | HPC | 0.7136 | 0.16 | 0.0047 | 0.5064 | 0.2072 | 0.1107 | 0.0535 | 0.0493 | -0.0488 | 1.0251 | -0.015226 | 0.27544
|  |  | GC | 0.3139 | 1.208 | 0.1408 | 0.011 | 0.3029 | 1.0613 | -0.1119 | 0.1467 | 0.2527 | 1.119 | -0.020589 | 0.79522
|  |  | EJE 1 | 1.348 | 0.7239 | 0.1542 | 0.3993 | 0.9494 | 0.6505 | 0.1105 | 0.0734 | 0.0437 | 0.4273 | 0.055049 | 0.82142
|  |  | EV 1 | 0.9824 | 0.145 | 0.1689 | 0.0726 | 0.9098 | 0.141 | 0.1619 | 0.004 | 0.007 | 0.98438 | 0.0092381 | 0.37214
|  |  | EV 2 | 0.1647 | 0.551 | 0.1626 | 0.005 | 0.1642 | 0.1943 | 0.0129 | 0.3567 | 0.1497 | 1.4046 | -0.020391 | 0.33519
|  |  | ITC | 0.579 | 0.379 | 0.2 | 0.109 | 0.47 | 0.3039 | 0.1661 | 0.0751 | 0.0339 | 0.77374 | 0.012012 | 0.4119
|  |  | ITE | 0.3811 | 0.3548 | 0.0263 | 0.0099 | 0.3712 | 0.356 | 0.0152 | 0.001 | 0.0089 | 1.0108 | -0.00012674 | 0.17443
|  |  | EVA | 0.8781 | 1.072 | 0.668 | 0.1171 | 0.761 | 0.4834 | 0.0304 | 0.5886 | 0.6376 | 1.2331 | -0.0733 | 0.54904
|  |  | Total | 7.101 | 5.497 | 1.605 | 2.452 | 4.649 | 4.227 | 0.4226 | 1.3121 | 1.1399 |  |  | 0.28729
|  |  | Equipment | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | /% | /% | /%[15]
|  |  | LPC | 12.7 | 12.21 | 0.4849 | - | 88.35 | 24.5 | 28.88
|  |  | HPC | 4.474 | 4.424 | 0.05028 | - | 86.35 | 10.1
|  |  | GC | 1.788 | 1.379 | 0.4094 | - | 82.31 | 4.43 | 13.13
|  |  | EJE 1 | 1.676 | 0.2918 | 1.384 | - | 23.27 | 19 | 19.65
|  |  | EV 1 | 5.09 | 4.108 | 0.9824 | - | 80.71 | 13.8 | 0.65
|  |  | EV 2 | 0.6718 | 0.5027 | 0.1691 | - | 78.45 | 2.32
|  |  | ITC | 0.8809 | 0.2917 | 0.5892 | - | 35.27 | 8.15 | -
|  |  | ITE | 0.458 | 0.07874 | 0.3792 | - | 17.65 | 5.36 | -
|  |  | EVA | 3.632 | 2.754 | 0.8781 | - | 75.83 | 12.4 | 15.67
|  |  | TES | - | - | - | - | - | - | 22.03
|  |  | Total | 20.15 | 2.754 | 7.101 | 10.29 | 13.67 | 100 | 100
35.24%
|  |  | Component | (kW) | Splitting the exergy destruction |  |  |  | Combined two splitting approaches
|  |  | LPC | 1.74 | 1.072 | 0.668 | 1.2262 | 0.5138 | 0.9258 | -0.0159 | 0.0174 | 0.0551
|  |  | HPC | 0.7136 | 0.551 | 0.1626 | 0.5064 | 0.2072 | 0.1107 | 0.0535 | 0.0493 | -0.0488
|  |  | GC | 0.3139 | 0.145 | 0.1689 | 0.011 | 0.3029 | 1.0613 | -0.1119 | 0.1467 | 0.2527
|  |  | EJE 1 | 1.348 | 1.208 | 0.1408 | 0.3993 | 0.9494 | 0.6505 | 0.1105 | 0.0734 | 0.0437
|  |  | EV 1 | 0.9824 | 0.9432 | 0.0392 | 0.0726 | 0.9098 | 0.141 | 0.1619 | 0.004 | 0.007
|  |  | EV 2 | 0.1647 | 0.16 | 0.0047 | 0.005 | 0.1642 | 0.1943 | 0.0129 | 0.3567 | 0.1497
|  |  | ITC | 0.579 | 0.379 | 0.2 | 0.109 | 0.47 | 0.3039 | 0.1661 | 0.0751 | 0.0339
|  |  | ITE | 0.3811 | 0.3548 | 0.0263 | 0.0099 | 0.3712 | 0.356 | 0.0152 | 0.001 | 0.0089
|  |  | EVA | 0.8781 | 0.8781 | 0 | 0.1171 | 0.761 | 0.4834 | 0.0304 | 0.5886 | 0.6376
|  |  | Total | 7.101 | 5.691 | 1.41 | 2.452 | 4.649 | 4.227 | 0.4226 | 1.3121 | 1.1399
|  |  | lpc | 0.5072 | 12.7 | 13.02 | 0.038955 | 1.74 | 0 | 1.74 |  | 1.072 | 0.668 | 12.41 | 0.48344 | -0.48344 | 0.58856 | 1.1514
|  |  | hpc | 0.1993 | 4.474 | 4.337 | 0.045953 | 0.7136 | 0 | 0.7136 |  | 0.551 | 0.1626 | 4.228 | 0.19429 | -0.19429 | 0.35671 | 0.35689
|  |  | gc | 0.2859 | 1.788 | 1.379 | 0.20732 | 0.3139 | 0 | 0.3139 |  | 0.145 | 0.1689 | 1.461 | 0.3029 | -0.3029 | -0.1579 | 0.4718
|  |  | ej | 1.193 | 1.676 | 0.5138 | 2.3219 | 1.3488 | 0 | 1.3488 |  | 1.208 | 0.1408 | 0.4571 | 1.0613 | -1.0613 | 0.14665 | 1.2021
|  |  | e1 | 0.922 | 5.09 | 4.163 | 0.22147 | 0.9824 | 0 | 0.9824 |  | 0.9432 | 0.0392 | 4.18 | 0.92577 | -0.92577 | 0.017435 | 0.96497
|  |  | e2 | 0.3708 | 0.6718 | 0.5406 | 0.225 | 0.1647 | 0.1642 | 0.0005 |  | 0.16 | 0.0047 | 0.4922 | 0.11075 | 0.053455 | 0.049255 | -0.048755
|  |  | itc | 0.7004 | 0.8809 | 0.1852 | 3.7819 | 0.579 | 0.47 | 0.109 |  | 0.379 | 0.2 | 0.08037 | 0.30395 | 0.16605 | 0.075052 | 0.033948
|  |  | ite | 0.3615 | 0.458 | 0.07954 | 4.5449 | 0.3811 | 0 | 0.3811 |  | 0.3548 | 0.0263 | 0.07833 | 0.356 | -0.356 | -0.0012007 | 0.3823
|  |  | eva | 0.761 | 3.632 | 2.754 | 0.27633 | 0.8781 | 0 | 0.8781 |  | 0.8781 | 0 | 2.754 | 0.761 | -0.761 | 0.1171 | 0.761
|  |  | lpc | 0.5072 | 12.7 | 13.02 | 0.038955 | 1.74 | 0.51382 | 1.2262 |  | 1.072 | 0.668 | 12.41 | 0.48344 | 0.030385 | 0.58856 | 0.63761
|  |  | hpc | 0.1993 | 4.474 | 4.337 | 0.045953 | 0.7136 | 0.2072 | 0.5064 |  | 0.551 | 0.1626 | 4.228 | 0.19429 | 0.012913 | 0.35671 | 0.14969
|  |  | gc | 0.2859 | 1.788 | 1.379 | 0.20732 | 0.3139 | 0.3029 | 0.010999 |  | 0.145 | 0.1689 | 0.68 | 0.14098 | 0.16192 | 0.0040196 | 0.0069798
|  |  | ej | 1.193 | 1.676 | 0.5138 | 2.3219 | 1.3488 | 0.94943 | 0.39937 |  | 1.208 | 0.1408 | 0.4571 | 1.0613 | -0.11192 | 0.14665 | 0.25272
|  |  | e1 | 0.922 | 5.09 | 4.163 | 0.22147 | 0.9824 | 0.90982 | 0.072581 |  | 0.9432 | 0.0392 | 4.18 | 0.92577 | -0.015946 | 0.017435 | 0.055146
|  |  | e2 | 0.3708 | 0.6718 | 0.5406 | 0.225 | 0.1647 | 0.1642 | 0.0005 |  | 0.16 | 0.0047 | 0.4922 | 0.11075 | 0.053455 | 0.049255 | -0.048755
|  |  | itc | 0.7004 | 0.8809 | 0.1852 | 3.7819 | 0.579 | 0.47 | 0.109 |  | 0.379 | 0.2 | 0.08037 | 0.30395 | 0.16605 | 0.075052 | 0.033948
|  |  | ite | 0.3615 | 0.458 | 0.07954 | 4.5449 | 0.3811 | 0.37118 | 0.0099194 |  | 0.3584 | 0.0227 | 0.07833 | 0.356 | 0.01518 | 0.0023993 | 0.0075201
|  |  | eva | 0.761 | 3.632 | 2.754 | 0.27633 | 0.8781 | 0.761 | 0.1171 |  | 0.8781 | 0 | 2.7539 | 0.76097 | 0 | 0.11713 | 0
[9 empty] | 4.6496 | 2.452 |  | 5.6947 | 1.4069 | 25.3599 | 4.3375 | 0.31207 | 1.3572 | 1.0948
|  |  |  | lpc | 0.58856 | 0.43366
|  |  |  | hpc | 0.35671 | 0.26283 | [5 empty] | lpc | 1.2262
|  |  |  | ej | 0.14665 | 0.10806 | [5 empty] | hpc | 0.5064
|  |  |  | eva | 0.11713 | 0.086301 | [5 empty] | eva | 0.39937
|  |  |  | itc | 0.075052 | 0.055299 | [5 empty] | ite | 0.1171
|  |  |  | e2 | 0.049255 | 0.036292 | [5 empty] | e1 | 0.109
|  |  |  | e1 | 0.017435 | 0.012846 | [5 empty] | itc | 0.072581
|  |  |  | gc | 0.0040196 | 0.0029617 | [5 empty] | ej | 0.010999
|  |  |  | ite | 0.0023993 | 0.0017678 |  |  | lpc | 0.63761 |  | gc | 0.0099194
[5 empty] | 1.3572 |  |  |  | ej | 0.25272 |  | e2 | 0.0005
[5 empty] | gc | 4.5449 |  |  | hpc | 0.14969
[5 empty] | e1 | 3.7819 |  |  | e1 | 0.055146
[5 empty] | eva | 2.3219 |  |  | itc | 0.033948
[5 empty] | ite | 0.27633 |  |  | ite | 0.0075201
[5 empty] | e2 | 0.225 |  |  | gc | 0.0069798
[5 empty] | itc | 0.22147 |  |  | eva | 0
[5 empty] | ej | 0.20732 |  |  | e2 | -0.048755
[5 empty] | hpc | 0.045953
[5 empty] | lpc | 0.038955
|  |  |  | LPC | 1.072 | 0.668 | 1.2262 | 0.5138 | 0.4834 | 0.0304 | 0.5886 | 0.6376
|  |  |  | HPC | 0.551 | 0.1626 | 0.5064 | 0.2072 | 0.1943 | 0.0129 | 0.3567 | 0.1497
|  |  |  | GC | 0.145 | 0.1689 | 0.011 | 0.3029 | 0.141 | 0.1619 | 0.004 | 0.007
|  |  |  | EJE 1 | 1.208 | 0.1408 | 0.3993 | 0.9494 | 1.0613 | -0.1119 | 0.1467 | 0.2527
|  |  |  | EV 1 | 0.9432 | 0.0392 | 0.0726 | 0.9098 | 0.9258 | -0.0159 | 0.0174 | 0.0551
|  |  |  | EV 2 | 0.16 | 0.0047 | 0.005 | 0.1642 | 0.1107 | 0.0535 | 0.0493 | -0.0488
|  |  |  | ITC | 0.379 | 0.2 | 0.109 | 0.47 | 0.3039 | 0.1661 | 0.0751 | 0.0339
|  |  |  | ITE | 0.3548 | 0.0263 | 0.0099 | 0.3712 | 0.356 | 0.0152 | 0.0024 | 0.0075
|  |  |  | EVA | 0.8781 | 0 | 0.1171 | 0.761 | 0.761 | 0 | 0.1171 | 0
|  |  |  | Total | 5.691 | 1.41 | 2.452 | 4.649 | 4.3375 | 0.3121 | 1.3572 | 1.0948
|  |  |  | LPC | HPC | GC | EJE 1 | EV 1 | EV 2 | ITC | ITE | EVA
|  |  |  | 1.072 | 0.551 | 0.145 | 1.208 | 0.9432 | 0.16 | 0.379 | 0.3548 | 0.8781
|  |  |  | 0.668 | 0.1626 | 0.1689 | 0.1408 | 0.0392 | 0.0047 | 0.2 | 0.0263 | 0
[10 empty] | Ed,tot | Ed,HPC | Ed,GC | Ed,REG | Ed,EJE | Ed,ITC | Ed,EV1 | Ed,EVA | Ed,LPC | Ed,EV2
[10 empty] | 7.776 | 0.7366 | 0.8479 | 0.5861 | 2.38 | 0.9815 | 1.015 | 0.3833 | 0.763 | 0.08222
|  |  |  | Component |  | Splitting the exergy destruction |  |  |  | Combined two splitting approaches
|  |  |  | LPC | 0.7321 | 0.6846 | 0.0475 | 0.2039 | 0.5282 | 0.4856 | 0.0426 | 0.199 | 0.0049 |  | LPC | 0.7321 | 0.6846 | 0.93512
|  |  |  | HPC | 0.7136 | 0.6017 | 0.1119 | 0.5105 | 0.2031 | 0.1713 | 0.0319 | 0.4304 | 0.08 |  | HPC | 0.7136 | 0.6017 | 0.84319
|  |  |  | GC | 0.3139 | 0.3079 | 0.006 | 0.011 | 0.3029 | 0.3008 | 0.0021 | 0.0071 | 0.0039 |  | GC | 0.3139 | 0.3079 | 0.98089
|  |  |  | EJE 1 | 1.3488 | 1.161 | 0.1878 | 0.477 | 0.8718 | 0.6897 | 0.182 | 0.4713 | 0.0058 |  | EJE 1 | 1.3488 | 1.161 | 0.86077
|  |  |  | EV 1 | 0.9824 | 0.9432 | 0.0392 | 0.0604 | 0.922 | 0.9157 | 0.0063 | 0.0275 | 0.0329 |  | EV 1 | 0.9824 | 0.9432 | 0.9601
|  |  |  | EV 2 | 0.1647 | 0.1861 | -0.021 | 0.0005 | 0.1642 | 0.1041 | 0.0601 | 0.082 | -0.082 |  | EV 2 | 0.1647 | 0.1861 | 1.1299
|  |  |  | ITC | 0.579 | 0.408 | 0.171 | 0.109 | 0.47 | 0.3733 | 0.0967 | 0.0347 | 0.0743 |  | ITC | 0.579 | 0.408 | 0.70466
|  |  |  | ITE | 0.3811 | 0.0896 | 0.2915 | 0.0061 | 0.3749 | 0.0864 | 0.2885 | 0.0032 | 0.003 |  | ITE | 0.3811 | 0.0896 | 0.23511
|  |  |  | EVA | 0.8781 | 0.8781 | 0 | 0.1171 | 0.761 | 0.761 | 0 | 0.1171 | 0 |  | EVA | 0.8781 | 0.8781 | 1
|  |  |  | Total | 6.0937 | 5.2602 | 0.8335 | 1.4955 | 4.5982 | 3.888 | 0.7102 | 1.3722 | 0.1233 |  | Total | 6.0937 | 5.2602
|  |  |  | Pgc 9-12 | 109.1 | 255.4 | 456.3 |  |  | Tgc 30-39 |  |  | 456.3 |  |  | Pgc 水侧流量 |  | Tgc 水侧流量 |  | Pe 空气侧流量
|  |  |  | 308.15 | 9 | 662.13 | 299.04 | 1.3162 |  | 304.15 | 9.3 | 741.17 | 278.39 | 1.2474 |  | 0.17274 |  | 0.19542
|  |  |  | 308.15 | 9.333 | 682.89 | 295.08 | 1.3017 |  | 305.15 | 9.3 | 728.01 | 282.25 | 1.26 |  | 0.17709 |  | 0.19118
|  |  |  | 308.15 | 9.667 | 699.26 | 292.02 | 1.2902 |  | 306.15 | 9.3 | 713.78 | 286.34 | 1.2734 |  | 0.18045 |  | 0.18669
|  |  |  | 308.15 | 10 | 712.81 | 289.52 | 1.2806 |  | 307.15 | 9.3 | 698.24 | 290.71 | 1.2877 |  | 0.1832 |  | 0.18189
|  |  |  | 308.15 | 10.33 | 724.36 | 287.42 | 1.2723 |  | 308.15 | 9.3 | 681.07 | 295.43 | 1.303 |  | 0.1855 |  | 0.1767
|  |  |  | 308.15 | 10.67 | 734.84 | 285.55 | 1.2647 |  | 309.15 | 9.3 | 661.84 | 300.6 | 1.3197 |  | 0.18756 |  | 0.17103
|  |  |  | 308.15 | 11 | 743.95 | 283.94 | 1.258 |  | 310.15 | 9.3 | 639.96 | 306.35 | 1.3383 |  | 0.18933 |  | 0.16471
|  |  |  | 308.15 | 11.33 | 752.23 | 282.51 | 1.2519 |  | 311.15 | 9.3 | 614.7 | 312.86 | 1.3593 |  | 0.1909 |  | 0.15756
|  |  |  | 308.15 | 11.67 | 760.05 | 281.17 | 1.2461 |  | 312.15 | 9.3 | 585.17 | 320.38 | 1.3834 |  | 0.19237 |  | 0.1493
|  |  |  | 308.15 | 12 | 767.07 | 279.99 | 1.2409 |  | 313.15 | 9.3 | 550.54 | 329.19 | 1.4116 |  | 0.19366 |  | 0.13962
|  |  |  | Pe 1.2-2 |  |  |  |  | 223.22
|  |  |  | 238.09 | 1.2 | 1096.7 | 31.153 | 122.93 | 436.22 | 0.70745 | 2.0233
|  |  |  | 240.14 | 1.2889 | 1088.3 | 33.462 | 127.14 | 436.51 | 0.72469 | 2.013 |  | P 4.4
|  |  |  | 242.09 | 1.3778 | 1080.2 | 35.786 | 131.15 | 436.72 | 0.74101 | 2.0032 |  | 282.23 | 4.4 | 867.89 | 131.04 | 223.22 | 423.84 | 1.0799 | 1.7908
|  |  |  | 243.95 | 1.4667 | 1072.3 | 38.125 | 135.01 | 436.88 | 0.75653 | 1.994
|  |  |  | 245.73 | 1.5556 | 1064.7 | 40.48 | 138.71 | 436.99 | 0.77133 | 1.9852
|  |  |  | 247.44 | 1.6444 | 1057.3 | 42.851 | 142.29 | 437.05 | 0.78548 | 1.9767
|  |  |  | 249.07 | 1.7333 | 1050.1 | 45.243 | 145.75 | 437.06 | 0.79908 | 1.9686
|  |  |  | 250.65 | 1.8222 | 1043 | 47.654 | 149.1 | 437.03 | 0.81216 | 1.9609
|  |  |  | 252.18 | 1.9111 | 1036.1 | 50.087 | 152.35 | 436.96 | 0.82476 | 1.9534
|  |  |  | 253.65 | 2 | 1029.4 | 52.54 | 155.52 | 436.85 | 0.83694 | 1.9461
Pgc gc
0.245
0.3261
0.4209
0.5183
0.6615
0.7146
0.8114
0.9068
1
1.092
|  |  | ej | e1 | e2 | eva | gc | hpc | itc | ite | lpc
|  |  | 3.721 | 0.1129 | 0.2063 | 0.8588 | 1.066 | 1.224 | 5.116 | 0.2862 | 0.2794 | 12.8706 |  |  |  | 3.286 | -0.4349 | 2
|  |  | 3.313 | 0.191 | 0.1947 | 0.8588 | 0.9009 | 1.093 | 4.38 | 0.2981 | 0.347 | 11.5765 |  |  |  | 2.973 | -0.3392 | 2.3
|  |  | 2.948 | 0.2833 | 0.1862 | 0.8588 | 0.77 | 1 | 3.7 | 0.3102 | 0.4096 | 10.4661 |  |  |  | 2.709 | -0.239 | 2.7
|  |  | 2.613 | 0.389 | 0.1798 | 0.8588 | 0.6609 | 0.9285 | 3.06 | 0.3225 | 0.4695 | 9.482 |  |  |  | 2.479 | -0.1336 | 3
|  |  | 2.299 | 0.5076 | 0.1749 | 0.8588 | 0.5667 | 0.8685 | 2.45 | 0.3353 | 0.5287 | 8.5895 |  |  |  | 2.278 | -0.02185 | 3.3
|  |  | 1.999 | 0.6397 | 0.1711 | 0.8588 | 0.4834 | 0.8157 | 1.859 | 0.3487 | 0.5888 | 7.7642 |  |  |  | 2.097 | 0.09773 | 3.7
|  |  | 1.706 | 0.7861 | 0.1681 | 0.8588 | 0.4083 | 0.7675 | 1.281 | 0.3627 | 0.6514 | 6.9899 |  |  |  | 1.934 | 0.2273 | 4
|  |  | 1.414 | 0.948 | 0.1656 | 0.8588 | 0.3394 | 0.7227 | 0.7075 | 0.3775 | 0.7177 | 6.2512 |  |  |  | 1.784 | 0.3697 | 4.3
|  |  | 1.116 | 1.127 | 0.1634 | 0.8588 | 0.275 | 0.6802 | 0.1323 | 0.3933 | 0.7891 | 5.5351 |  |  |  | 1.645 | 0.529 | 4.7
|  |  | 0.8051 | 1.327 | 0.1614 | 0.8588 | 0.2141 | 0.6395 | -0.4531 | 0.4102 | 0.8674 | 4.8304 |  |  |  | 1.516 | 0.7108 | 5
|  | 1.251 | 0.4753 | 3.721 | 0.1129 | 0.2063 | 0.8588 | 1.066 | 1.224 | 5.116 | 0.2862 | 0.2794 | 3.286 | -0.4349 | 2
|  | 1.286 | 0.4399 | 3.313 | 0.191 | 0.1947 | 0.8588 | 0.9009 | 1.093 | 4.38 | 0.2981 | 0.347 | 2.973 | -0.3392 | 2.3
|  | 1.305 | 0.4052 | 2.948 | 0.2833 | 0.1862 | 0.8588 | 0.77 | 1 | 3.7 | 0.3102 | 0.4096 | 2.709 | -0.239 | 2.7
|  | 1.313 | 0.3712 | 2.613 | 0.389 | 0.1798 | 0.8588 | 0.6609 | 0.9285 | 3.06 | 0.3225 | 0.4695 | 2.479 | -0.1336 | 3
|  | 1.311 | 0.3379 | 2.299 | 0.5076 | 0.1749 | 0.8588 | 0.5667 | 0.8685 | 2.45 | 0.3353 | 0.5287 | 2.278 | -0.02185 | 3.3
|  | 1.3 | 0.3053 | 1.999 | 0.6397 | 0.1711 | 0.8588 | 0.4834 | 0.8157 | 1.859 | 0.3487 | 0.5888 | 2.097 | 0.09773 | 3.7
|  | 1.283 | 0.2735 | 1.706 | 0.7861 | 0.1681 | 0.8588 | 0.4083 | 0.7675 | 1.281 | 0.3627 | 0.6514 | 1.934 | 0.2273 | 4
|  | 1.258 | 0.2422 | 1.414 | 0.948 | 0.1656 | 0.8588 | 0.3394 | 0.7227 | 0.7075 | 0.3775 | 0.7177 | 1.784 | 0.3697 | 4.3
|  | 1.228 | 0.2115 | 1.116 | 1.127 | 0.1634 | 0.8588 | 0.275 | 0.6802 | 0.1323 | 0.3933 | 0.7891 | 1.645 | 0.529 | 4.7
|  | 1.191 | 0.1811 | 0.8051 | 1.327 | 0.1614 | 0.8588 | 0.2141 | 0.6395 | -0.4531 | 0.4102 | 0.8674 | 1.516 | 0.7108 | 5